Rokietnica, dnia 17.01.2019 r.

Znak sprawy: **RG.271.1.2018**

**-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-**

**dotyczy:** przetargu nieograniczonego na **Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rokietnica w ramach projektu *„OZE na obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy Rokietnica”.***

1. Na podstawie art. art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:**
Gmina Rokietnica, Rokietnica 682, 37-562 Rokietnica, **przekazuje treść kolejnych zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia** (SIWZ), które wpłynęły do Zamawiającego w dniu …………… (po terminie) **wraz
z udzielonymi odpowiedziami**.

**Pytanie nr 1:**

Proszę o podanie wymaganych przez Państwa współczynników temperatury ISC oraz VOC w dopuszczalnej wartości procentowej w przeliczeniu na stopień Kelwina bądź potwierdzenie, że wartości podane w mA były przeliczone w sposób typowy tzn. w odniesieniu do parametru NOTC.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Współczynniki temperaturowe dla Isc oraz Voc są ujęte w przeliczeniu mA/K i mV/K przy STC. Służą określeniu zakresu zmian poszczególnych parametrów wraz ze wzrostem lub spadkiem temperatury. Im niższe te parametry tym moduły są lepszej jakości. Zgodnie z zasadami obliczenia wykonuje się dla wartości STC dla napięcia i natężenia.*

1. **Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**
2. **Jednocześnie Zamawiający informuje, iż treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

 .................................................

 *(podpis kierownika zamawiaj*ą*cego*

 *lub osoby upowa*ż*nionej)*