KOSZTORYS "ŚLEPY" - PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI

-"Remont ogrodzenia boisk - Zespół Szkół w Rokietnicy." Rokietnica

Stawka roboczogodziny  :     0.00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Koszty zakupu [Kz]

Zysk [Z]

VAT [V]

Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:   zero i 00/100 zł

1.00 %R, S 1.00 %Mbezp 1.00 %R+Kp(R), S+Kp(S) 22.00 %S(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))

:	0.00 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA 3

Rok_ogrodz boisk_ślepy.KST

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Roboty rozbiórkowe. |
| 1 d.1 | KNR 2-25 0307-03 | Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie obmiar = 240,00m2 | m2 |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- R --robocizna 0.51r-g/m2 | r-g | 120.9465 |  |  |  |  |
| 2* |  | -- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.01m-g/m2 | m-g | 2.3715 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0212-01 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych nie- m3 zbrojonych o grubości do 15 cm obmiar = 4.74m3 |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- R --robocizna 13.81r-g/m3 | r-g | 65.4594 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0212-02 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych nie-zbrojonych o grubości ponad 15 cm obmiar = 0.8m3 | m3 |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- R --robocizna 16.18r-g/m3 | r-g | 12.9440 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 d.1 | KNR 4-01 0108-19 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetono-wych i żelbetowych na odległość do 1 km obmiar = 5.54m3 | m3 |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- R --robocizna 2.13r-g/m3 | r-g | 11.8002 |  |  |  |  |
| 2* |  | -- S -- samochód samowyładowczy 5 t 1.23m-g/m3 | m-g | 6.8142 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 d.1 | KNR 4-01 0108-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nastę-pny 1 km Krotność = 4 obmiar = 5.54m3 | m3 |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- S -- samochód samowyładowczy 5 t 0.04*4=0.16m-g/m3 | m-g | 0.8864 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 d.1 | KNR 4-01 0101-10 | Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wy pukłości do 10 cm w gruncie kat. IV obmiar = 423.2m2 | -m2 |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- R --robocizna 0.24r-g/m2 | r-g | 101.5680 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

- 2 -

Norma 3.26

Rok_ogrodz boisk_ślepy.KST

PODSUMOWANIE

RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 1%

od (R, S) RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 1%

od (Mbezp) RAZEM

Zysk [Z] 1%

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

Roboty rozbiórkowe.

Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

Norma 3.26- 3 -

Rok_ogrodz boisk_ślepy.KST

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Wykonanie ogodzenia. |
| 7 | KNR 2-25 | Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obeto- | m2 |  |  |  |  |  |
| d.2 | 0307-01 | nowanych - budowa h= 3 m obmiar = 254,0m2 |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- R --robocizna 0.79r-g/m2 -- M -- | r-g | 200.5020 |  |  |  |  |
| 2* |  | siatka pleciona z drutu ocynkowanego 0.99m2/m2 | m2 | 251.2620 |  |  |  |  |
| 3* |  | linka stalowa ocynkowana śr. 6.3 mm / drut stal. ocynk. fi 4 mm/ 1.5m/m2 | m | 380.7000 |  |  |  |  |
| 4* |  | akcesoria z kształtowników z blachy 0.08kg/m2 | kg | 20.3040 |  |  |  |  |
| 5* |  | farba olejna do gruntowania 0.02dm3/m2 | dm3 | 5.0760 |  |  |  |  |
| 6* |  | farba olejna nawierzchniowa 0.03dm3/m2 | dm3 | 7.6140 |  |  |  |  |
| 7* |  | beton zwykły z kruszywa naturalnego 0.03m3/m2 | m3 | 7.6140 |  |  |  |  |
| 8* |  | materiały pomocnicze 1.5% | % | 1.5000 |  |  |  |  |
| 9* |  | słupki z profili zimnogiętych 60 mm l=4 m. 0.1143szt/m2 | szt | 30,0000 |  |  |  |  |
| 10* |  | -- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.04m-g/m2 | m-g | 10.1520 |  |  |  |  |
|  | Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |
|  | Ceny jednostkowe |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | KNR 2-25 | Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obeto- | m2 |  |  |  |  |  |
| d.2 | 0307-01 | nowanych - budowa h= 4 m obmiar = 610.00m2 |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- R --robocizna 0.79r-g/m2 -- M -- | r-g | 399.7400 |  |  |  |  |
| 2* |  | siatka pleciona z drutu ocynkowanego 0.99m2/m2 | m2 | 500.9400 |  |  |  |  |
| 3* |  | linka stalowa ocynkowana śr. 6.3 mm / drut stal. ocynk. fi 4 mm/ 1.5m/m2 | m | 759.0000 |  |  |  |  |
| 4* |  | akcesoria z kształtowników z blachy 0.08kg/m2 | kg | 40.4800 |  |  |  |  |
| 5* |  | farba olejna do gruntowania 0.02dm3/m2 | dm3 | 10.1200 |  |  |  |  |
| 6* |  | farba olejna nawierzchniowa 0.03dm3/m2 | dm3 | 15.1800 |  |  |  |  |
| 7* |  | beton zwykły z kruszywa naturalnego 0.03m3/m2 | m3 | 15.1800 |  |  |  |  |
| 8* |  | podpory z profili zimnogiętych 60 mm l = 4,5 m. 0.0356szt/m2 | szt | 22,0000 |  |  |  |  |
| 9* |  | materiały pomocnicze 1.5% | % | 1.5000 |  |  |  |  |
| 10* |  | słupki z profili zimnogiętych 60 mm l = 5 m 0.09szt/m2 -- S -- | szt | 55,0000 |  |  |  |  |
| 11* |  | samochód skrzyniowy do 5 t 0.04m-g/m2 | m-g | 20.2400 |  |  |  |  |
|  | Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem z narzutami: |  |  |  |  |  |  |
|  | Ceny jednostkowe |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | KNR 2-25 | Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalo- | m2 |  |  |  |  |  |
| d.2 | 0312-01 | wych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - furtka ogrodz. z zamkiem o wym. 1,1 x 2 m szt 2. obmiar = 4.4m2 |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | -- R --robocizna | r-g | 11.7920 |  |  |  |  |

- 4 -

Norma 3.26

Rok_ogrodz boisk_ślepy.KST

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2* 3* 4* 5* 6* 7* |  | 2.68r-g/m2 -- M -- beton zwykły z kruszywa naturalnego 0.02m3/m2 farba olejna nawierzchniowa 0.29dm3/m2 materiały pomocnicze 1.5% słupki z rur stalowych 0.33szt/m2 furtka ogrodz. kompletna 0.46kpl/m2 -- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.05m-g/m2 | m3 dm3 % szt kpl m-g | 0.0880 1.2760 1.5000 1.4520 2.0240 0.2200 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 d.2 1* 2* 3* 4* | KNR 2-31 0407-03 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem -analogia - cokół prefabrykowany z elem. L=2, 75m obmiar = 220,00m -- R -- robocizna 0.2404r-g/m -- M -- elementy pref. cokołu l=2,75 m 1.02m/m piasek 0.006m3/m materiały pomocnicze 0.5% | m r-g m m3 % | 46.9381 199.1550 1.1715 0.5000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 d.2 1* 2* | kalk. własna | Montaż pustaków ogrodz. 25 x 25 x 25 obmiar = 84 szt robocizna 0.4r-g/szt -- M -- pustak ogrodzeniowy 25x25x25 1 szt/szt | szt r-g szt | 30.4000 76.0000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 d.2 1* | kalk. indywidua lna | -Prace porządkowe i wykończeniowe. obmiar = 1kpl -- R -- robocizna 80r-g/kpl | kpl r-g | 80.0000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

- 5 -

Norma 3.26

Rok_ogrodz boisk_ślepy.KST

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 1%

od (R, S) RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 1%

od (Mbezp) RAZEM

Zysk [Z] 1%

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

Wykonanie ogodzenia.

Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 1%

od (R, S) RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 1%

od (Mbezp) RAZEM

Zysk [Z] 1%

od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM

VAT [V] 22%

od (S(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))) RAZEM

RAZEM

Robocizna

Materiały

CAŁY KOSZTORYS

Sprzęt

Słownie:   zero i 00/100 zł

Norma 3.26

- 6 -

OGÓŁEM

Rok_ogrodz boisk_ślepy.KST	TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Kz Z RAZEM |
| --- | --- |
| 1Roboty rozbiórkowe. |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2Wykonanie ogodzenia. |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | RAZEM netto |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | VAT |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  | Razem brutto |  |  |  |  |  |  | 0.00 |

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 7 -

Norma 3.26